Mẫu số 03

## ĐƠN XIN ĐẤU NỐI GIAO THÔNG

## DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐỒNG VĂN III PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ – NINH BÌNH (KCN TASECO ĐỒNG VĂN 3).

Ngày: …../…../2025.

| Phần 1: Thông tin Doanh nghiệp Dự án |  |
| --- | --- |
| a. Tên Doanh nghiệp Dự án (Tên doanh nghiệp đăng ký tại Việt Nam) |  |
| b. Địa chỉ đăng ký tại Việt Nam |  |
| c. Địa chỉ ghi trên hóa đơn: |  |
| d. Thông tin người liên lạc: | Tel: |
|  | E-mail: |

| Phần 2: Yêu cầu đấu nối đường vào |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hạng mục | Quy định KCN Taseco Đồng Văn 3 | Nhu cầu đấu nối của Doanh nghiệp Dự án |
| 1. Số lượng lối vào/ra. | 2ha & nhỏ hơn: 01 (lối vào/ra) |  |
|  | Trên 2ha đến 5ha: 02 (lối vào/ra) |  |
|  | Trên 5 ha: 03 (lối vào/ra) |  |
| 2. Chiều rộng cổng (m). | 10,5m ≤ B rộng cổng ≤ 18m |  |
| 3. Bán kính cong bó vỉa lối vào/ra (m). | R bó vỉa từ 3m đến 5m |  |
| 4. Cấu tạo bó vỉa (kích thước, vật liệu,…). | Đảm bảo phù hợp với bó vỉa hạ tầng giao thông chung của KCN Taseco Đồng Văn 3. |  |
| 5. Chiều dày mặt đường. | Yêu cầu phù hợp với kết cấu đường đấu nối |  |
| 6. Khoảng lùi từ bờ bao đến cổng (m). | Không yêu cầu |  |
| 7. Công trình tiện ích của KCN tại vị trí lối vào/ra (nêu rõ số lượng). | - Hồ ga thoát nước mưa |  |
|  | - Hố ga thoát nước thải |  |
|  | - Hố ga thông tin liên lạc |  |
|  | - Cột điện chiếu sáng |  |
|  | - Trụ cứu hỏa |  |
|  | - Đường ống cấp nước |  |
|  | - Đường ống thoát nước mưa |  |
|  | - Đường ống thoát nước thải |  |
|  | - Đường cáp điện, thông tin liên lạc |  |
|  | - Khác |  |

Tôi/ Chúng tôi cam kết Số lượng, vị trí và thông số kỹ thuật của lối vào/ra Khu đất đã đảm bảo phù hợp với quy hoạch được phê duyệt của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ Tầng Kỹ Thuật Khu Công Nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và các quy định khác về tiêu chuẩn, quy chuẩn và pháp luật hiện hành.

Ngày dự kiến thực hiện đấu nối: …../…../2025.

Tôi/Chúng tôi kính đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco chấp thuận đấu nối đường vào/ra như các yêu cầu trên và xin xác nhận rằng Tôi/Chúng tôi chỉ định nhà thầu hợp pháp, đủ năng lực là ………………………………… để thực hiện việc đấu nối.

Sau khi hoàn thành đấu nối đường vào/ra, nếu Tôi/Chúng tôi gây hư hỏng cỏ hoặc các tiện ích khác trong KCN Taseco Đồng Văn 3, Tôi/Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả cỏ, vỉa hè, bó vỉa, hố ga và các tiện ích của KCN Taseco Đồng Văn 3 bằng cách trồng mới và sửa chữa hoàn trả theo đúng hiện trạng ban đầu phù hợp với tiêu chuẩn quy định của KCN Taseco Đồng Văn 3 và Tôi/Chúng tôi đồng ý tuân thủ các quy định về an toàn, các quy tắc giao thông được quy định trong KCN Taseco Đồng Văn 3.

| ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP DỰ ÁN (Người được ủy quyền) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |